АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2023        		   						                       № 2570

г. Великий Устюг

О порядке мониторинга

системы теплоснабжения на территории

Великоустюгского муниципального округа

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьёй 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок мониторинга системы теплоснабжения на территории Великоустюгского муниципального округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ямова Н.М.

Глава

Великоустюгского муниципального округа			          А.В. Кузьмин

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 18.09.2023 № 2570

ПОРЯДОК

мониторинга системы теплоснабжения

на территории Великоустюгского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет взаимодействие органов местного самоуп-равления с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями при создании и функционировании мониторинга системы теплоснабжения.

1.2. Мониторинг состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки состояния тепловых сетей, источника тепла и потребителей тепла (далее - система мониторинга).

1.3. Мониторинг - процесс, обеспечивающий получение достоверной информации о функционировании объектов теплоснабжения.

Мониторинг должен обеспечивать оценку эффективности производства, транспортировки и потребления тепловой энергии на уровне физических и экономических показателей.

2. Основные цели мониторинга

2.1. Основными целями  мониторинга системы теплоснабжения являются:

а) контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;

б) повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

в) снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредитель-ным ремонтам;

г) снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Основные задачи мониторинга

3.1. Основными задачами мониторинга являются:

1) сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения Великоус-тюгского муниципального округа, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

2) оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

3) эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

4. Функционирование системы мониторинга

4.1. Организации эксплуатирующие объекты теплоснабжения осуществляют на объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга.

4.2. Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрация Великоустюгского муниципального округа осуществляет на муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга.

2

5. Сбор, хранение и обработка данных

5.1. Сбор данных организуется на бумажном и электронном носителях.

5.2. На объектовом уровне собирается следующая информация:

5.2.1. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причины, послужившие возникновению аварийной ситуации, меры, принятые для ликвидации аварийной ситуации,  а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей.

5.2.2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения.

5.2.3. Данные о вводе в эксплуатацию нового объекта теплоснабжения или объекта после реконструкции.

5.3. На муниципальном уровне собирается следующая информация:

5.3.1. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причины, послужившие возникновению аварийной ситуации, меры, принятые для ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей.

5.3.2. Данные о проведенных текущих и капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

5.3.3. Данные о вводе в эксплуатацию нового объекта теплоснабжения или объекта после реконструкции.

5.4. Теплоснабжающие организации ежегодно, по окончании отопительного периода, представляют в управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа в электронном виде или на бумажном носителе информацию в соответствии с подпунктами 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 настоящего Порядка.

5.5. Материалы мониторинга хранятся в управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа, а также в теплоснабжающих организациях в электронном или бумажном виде не менее 5 лет.

6. Анализ данных мониторинга

6.1. Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

6.2. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа, на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающей организации.

6.3. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.