



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ


24.07.2026	        		   						                      № 319-а

г. Великий Устюг


Об утверждении Программы
проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2026/2027 года


В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь 
ст. 33, 38 Устава:

1.	Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.	Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации Великоустюгского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.	Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа Кульчинскую О.В.


Глава
[bookmark: _GoBack]Великоустюгского муниципального округа                                    В.А. Носков



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
Великоустюгского муниципального округа
от 24.07.2026 № 319-а

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2026/2027 года

1. Общие положения
1. Настоящая программа устанавливает:
1.1. Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года (далее – оценка обеспечения готовности) в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – приказ № 2234):
1.1.1. Теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
1.1.2. Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцев встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу.
1.1.3. Управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами.
1.1.4. Лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.
1.1.5. Владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, в соответствии с критериями, установленными пунктами 56.1 и 56.2 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями).
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1.2. Сроки и графики проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года.
1.3. Документы, проверяемые в ходе проведения оценки обеспечения готовности.
1.4. Порядок работы комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду.
1.5. Порядок взаимодействия теплоснабжающих, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, потребителей тепловой энергии с комиссиями.

2. Порядок работы комиссий по оценке обеспечения готовности 
к отопительному периоду

2.1. Работа Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, управляющих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Великоустюгского муниципального округа осуществляется в соответствии с Планом подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2026-2027 гг (далее – План), утверждённым постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 29.04.2026 № 1496 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Великоустюгского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов» (далее – Постановление).
2.2. Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности, и сроки её проведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности, и сроки её проведения

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки 
проведения оценки обеспечения 
готовности 
	Сроки
выдачи актов оценки обеспечения
 готовности
	Сроки 
выдачи 
паспортов обеспечения готовности

	1
	Теплоснабжающие и тепло-сетевые организации, владельцы тепловых сетей
	с 08.09.2026 по 04.10.2026

	не позднее 25.10.2026
	до
01.11.2026

	2




	Объекты социальной сферы 




	с 19.08.2026 по 09.09.2026

	не позднее 10 сентября
	до 15.09.2026

	3
	Многоквартирные дома, прочие потребители
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2.3. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года по форме согласно приложению 1 к настоящей Программе (далее – Акт № 1) с приложением заполненного оценочного листа на каждый объект оценки обеспечения готовности по формам согласно приложениям 2-4 к порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом № 2234.
2.4. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осущес-твляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом № 2234, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знаков после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1.1 настоящей Программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
а) уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
б) уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
в) уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
2.4.1. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.1.2-1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки;
показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей;
показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей.
2.4.2. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящей Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
а) показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 335 - 337, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 года № 511 1 (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
б) показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 Правил № 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
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в) показатель наличия разработанного в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
2.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – ФЗ № 190 «О теплоснабжении»), не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.
2.4.4. В отношении лиц, указанных в подпунктах 1.1.1-1.1.5 пункта 1.1 настоящей Программы, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию лицами, указанными в подпунктах 1.1.1-1.1.5 пункта 1.1 настоящей Программы, и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом № 2234, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
2.5. Акт № 1 с выводом комиссии об уровне готовности объекта оценки к отопительному периоду составляется специалистами управления строительства и ЖКХ в трех экземплярах не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, подписывается председателем, заместителем председателя и членами комиссии.
Один экземпляр Акта № 1, составленного в отношении лиц, указанных в подпунктах 1.1.1-1.1.5 пункта 1.1 настоящей Программы, остаётся в управлении строительства и ЖКХ, второй экземпляр передается лицу, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду, не позднее одного рабочего дня с момента его обращения в управление строительства и ЖКХ любым подтверждающим передачу способом. Третий экземпляр Акта № 1 не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня его подписания направляется управлением строительства и ЖКХ в адрес единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения (далее – ЕТО), нарочно по месту нахождения с сопроводительным реестром, в котором указываются номер и дата акта, наименование потребителя и адрес объекта.
2.6. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года (далее - Паспорт) составляется по форме согласно приложению 2 к настоящей Программе в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта № 1 в случае, если в отношении проверяемого лица установлен один из следующих уровней готовности:
«Готов»;
«Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, предусмотренных Таблицей 1 настоящей Программы.
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2.7. В случае устранения замечаний, указанных в оценочном листе, комиссией            на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого                 был  выдан  оценочный  лист  с  замечаниями  (не позднее 14 календарных дней со дня 
получения комиссией такого уведомления) проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт № 1 и прилагается новый оценочный лист по формам согласно приложениям 2–4 к порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом № 2234.
2.8. Лица, указанные в подпунктах 1.1.1-1.1.5 пункта 1.1 настоящей Программы, не получившие Паспорт до даты, предусмотренной в таблице 1 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечании. 
2.9. В случае неустранения замечаний, указанных в оценочном листе, в установленный срок лицами, указанными в подпунктах 1.1.1 и 1.1.5 пункта 1.1 настоящей Программы, управление строительства и  ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта № 1 передает данные в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
В случае неустранения замечаний, указанных в оценочном листе, в установленный срок лицами, указанными в подпунктах 1.1.2-1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, управление строительства и ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта № 1 передает данные в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющий региональный государственный надзор. 

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, 
потребителей тепловой энергии с комиссией

3.1. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения, осуществляется в следующем порядке:
3.1.1. Лица, указанные в подпунктах 1.1.2-1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в ЕТО заявку о направлении представителя для осуществления контроля за проведением мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 года, а также документы, подтверждающие выполнение требований, предусмотренных подпунктами 11.5.4, 11.5.5 (в части предоставления актов о проведении гидравлических испытаний на плотность и прочность систем теплопотребления (отопления, ГВС, вентиляции), трубопроводов тепловых сетей (при их наличии) в границах балансовой принадлежности), 11.5.10 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234. 
3.1.2. В день проведения лицами, указанными в подпунктах 1.1.2-1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования тепловых пунктов ЕТО подписывает акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026/2027 года (далее – акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки) в двух экземплярах. 
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При наличии замечаний ЕТО подписывает акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки с указанием замечаний и срока их устранения. Один экземпляр акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки ЕТО передает под подпись в день обращения потребителю тепловой энергии, в том числе для устранения замечаний (при их наличии). Второй экземпляр акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки остается в ЕТО. После устранения замечаний в срок, установленный в акте проверки технической готовности теплопотребляющей установки, потребитель тепловой энергии представляет в адрес ЕТО документы, подтверждающие устранение замечаний, и (или) вызывает представителя ЕТО на объект, подлежащий проверке, путем подачи заявки.
Для получения отметки об устранении замечаний потребителю тепловой энергии необходимо предоставить в ЕТО свой экземпляр акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки.
3.1.3. Лица, указанные в подпунктах 1.1.2-1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, в первый рабочий день, следующий за днём проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования тепловых пунктов, но не позднее даты, указанной в приложениях 1, 3 настоящей Программы (для объектов социальной сферы и многоквартирных жилых домов), обязаны подготовить и представить в ЕТО документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234 (кроме актов, указанных в подпункте 3.1.1 настоящей Программы), а также заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности в трех экземплярах.
3.1.4. ЕТО в течение 10 календарных дней с даты представления заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение лицами, указанными в 1.1.2-1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234, осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности (оценочные листы) в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности ЕТО направляет не позднее 5 рабочих дней до дня подписания Акта № 1 в управление строительства и ЖКХ с сопроводительным реестром, в котором указывается наименование потребителя тепловой энергии и адрес объекта.
3.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, теплопот-ребляющие установки которых подключены к автономным источникам тепловой энергии, осуществляется в следующем порядке:
лица, указанные в подпунктах 1.1.3, 1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, направляют в управление строительства и ЖКХ способом, подтверждающим факт отправки, в сроки, указанные в таблице № 1 к настоящей Программы, документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных подпунктами 11.5.3, 11.5.16, 11.5.18 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234, и заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности в двух экземплярах; 
Управление строительства и ЖКХ в течение 10 календарных дней осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности.
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3.3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, осуществляется в следующем порядке:
в целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года лица, указанные в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 настоящей Программы, обязаны выполнить требования, установленные пунктами 1- 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 ФЗ № 190 «О теплоснабжении», подготовить и представить в ЕТО документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.3.1-9.3.12, 9.3.14-9.3.16, 9.3.18-9.3.24, 9.3.26-9.3.28 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234, а также заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности в трех экземплярах. В управление строительства и ЖКХ способом, подтверждающим факт отправки, в сроки, указанные в таблице № 1 к настоящей Программы, направляют документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду.
3.4. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснаб-жающих и теплосетевых организаций осуществляется в следующем порядке:
лица, указанные в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящей Программы, обязаны обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить в управление строительства и ЖКХ документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234, а также заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности в двух экземплярах, в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы;
Управление строительства и ЖКХ в течение 10 календарных дней осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности.
3.5. На основании проверенных оценочных листов и рассчитанного индекса готовности управление строительства и ЖКХ составляет Акт № 1. К Акту № 1 прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
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Приложение № 1
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2026-2027 годов


Акт № _____
Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

г. Великий Устюг				от «____» ______ 2026 

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 29.04.2026 № 1496 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Великоустюгского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов», 
В период с «___» _________ 2026 г. по «____» ___________ 2027 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________________ 
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. __________________________;
2. __________________________;
3. __________________________;
№№ ________________________.
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/
 не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	№№
	



2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/
не готов)
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Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:	______________/_______________
			(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:	_____________/________________
			(подпись, расшифровка подписи)
	_____________/________________
			(подпись, расшифровка подписи)
	_____________/________________
			(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ______________ 2026 г. ______________________________________________

_________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)
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Приложение № 2
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

ПАСПОРТ      
обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
 
Выдан ______________________________________________________________        (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения                   готовности к отопительному периоду)     В   отношении   следующих   объектов,   по    которым    проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:   
1. ________________________;     
2. ________________________;    
3. ________________________;     
№№ ________________________.     
Основание      выдачи    паспорта    обеспечения       готовности  к отопительному    периоду:     Акт  оценки  обеспечения  готовности  к  отопительному    периоду от__________ № _________.
 
         ______________________________________                 
                  (подпись, расшифровка подписи и печать      уполномоченного органа, образовавшего комиссию по  проведению   оценки  обеспечения   готовности   к  отопительному периоду)
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