АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.07.2026	        		   						                      № 319-а

г. Великий Устюг

Об утверждении Программы

проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026/2027 года

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь

ст. 33, 38 Устава:

1.	Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.	Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации Великоустюгского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.	Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа Кульчинскую О.В.

Глава

Великоустюгского муниципального округа                                    В.А. Носков

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 24.07.2026 № 319-а

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026/2027 года

1. Общие положения

1. Настоящая программа устанавливает:

1.1. Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года (далее – оценка обеспечения готовности) в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – приказ № 2234):

1.1.1. Теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1.1.2. Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцев встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу.

1.1.3. Управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами.

1.1.4. Лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

1.1.5. Владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, в соответствии с критериями, установленными пунктами 56.1 и 56.2 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями).

2

1.2. Сроки и графики проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года.

1.3. Документы, проверяемые в ходе проведения оценки обеспечения готовности.

1.4. Порядок работы комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду.

1.5. Порядок взаимодействия теплоснабжающих, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, потребителей тепловой энергии с комиссиями.

2. Порядок работы комиссий по оценке обеспечения готовности

к отопительному периоду

2.1. Работа Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, управляющих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Великоустюгского муниципального округа осуществляется в соответствии с Планом подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2026-2027 гг (далее – План), утверждённым постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 29.04.2026 № 1496 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Великоустюгского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов» (далее – Постановление).

2.2. Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности, и сроки её проведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности, и сроки её проведения

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения оценки обеспечения готовности | Сроки выдачи актов оценки обеспечения готовности | Сроки выдачи паспортов обеспечения готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и тепло-сетевые организации, владельцы тепловых сетей | с 08.09.2026 по 04.10.2026 | не позднее 25.10.2026 | до 01.11.2026 |
| 2 | Объекты социальной сферы | с 19.08.2026 по 09.09.2026 | не позднее 10 сентября | до 15.09.2026 |
| 3 | Многоквартирные дома, прочие потребители |  |  |  |

3

2.3. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года по форме согласно приложению 1 к настоящей Программе (далее – Акт № 1) с приложением заполненного оценочного листа на каждый объект оценки обеспечения готовности по формам согласно приложениям 2-4 к порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом № 2234.

2.4. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осущес-твляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом № 2234, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знаков после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1.1 настоящей Программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

а) уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

б) уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

в) уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

2.4.1. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.1.2-1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки;

показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей;

показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей.

2.4.2. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящей Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

а) показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 335 - 337, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 года № 511 1 (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

б) показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 Правил № 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

4

в) показатель наличия разработанного в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

2.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – ФЗ № 190 «О теплоснабжении»), не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

2.4.4. В отношении лиц, указанных в подпунктах 1.1.1-1.1.5 пункта 1.1 настоящей Программы, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию лицами, указанными в подпунктах 1.1.1-1.1.5 пункта 1.1 настоящей Программы, и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом № 2234, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

2.5. Акт № 1 с выводом комиссии об уровне готовности объекта оценки к отопительному периоду составляется специалистами управления строительства и ЖКХ в трех экземплярах не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, подписывается председателем, заместителем председателя и членами комиссии.

Один экземпляр Акта № 1, составленного в отношении лиц, указанных в подпунктах 1.1.1-1.1.5 пункта 1.1 настоящей Программы, остаётся в управлении строительства и ЖКХ, второй экземпляр передается лицу, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду, не позднее одного рабочего дня с момента его обращения в управление строительства и ЖКХ любым подтверждающим передачу способом. Третий экземпляр Акта № 1 не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня его подписания направляется управлением строительства и ЖКХ в адрес единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения (далее – ЕТО), нарочно по месту нахождения с сопроводительным реестром, в котором указываются номер и дата акта, наименование потребителя и адрес объекта.

2.6. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года (далее - Паспорт) составляется по форме согласно приложению 2 к настоящей Программе в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта № 1 в случае, если в отношении проверяемого лица установлен один из следующих уровней готовности:

«Готов»;

«Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, предусмотренных Таблицей 1 настоящей Программы.

5

2.7. В случае устранения замечаний, указанных в оценочном листе, комиссией            на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого                 был  выдан  оценочный  лист  с  замечаниями  (не позднее 14 календарных дней со дня

получения комиссией такого уведомления) проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт № 1 и прилагается новый оценочный лист по формам согласно приложениям 2–4 к порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом № 2234.

2.8. Лица, указанные в подпунктах 1.1.1-1.1.5 пункта 1.1 настоящей Программы, не получившие Паспорт до даты, предусмотренной в таблице 1 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечании.

2.9. В случае неустранения замечаний, указанных в оценочном листе, в установленный срок лицами, указанными в подпунктах 1.1.1 и 1.1.5 пункта 1.1 настоящей Программы, управление строительства и  ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта № 1 передает данные в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

В случае неустранения замечаний, указанных в оценочном листе, в установленный срок лицами, указанными в подпунктах 1.1.2-1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, управление строительства и ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта № 1 передает данные в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющий региональный государственный надзор.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями,

потребителей тепловой энергии с комиссией

3.1. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения, осуществляется в следующем порядке:

3.1.1. Лица, указанные в подпунктах 1.1.2-1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в ЕТО заявку о направлении представителя для осуществления контроля за проведением мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 года, а также документы, подтверждающие выполнение требований, предусмотренных подпунктами 11.5.4, 11.5.5 (в части предоставления актов о проведении гидравлических испытаний на плотность и прочность систем теплопотребления (отопления, ГВС, вентиляции), трубопроводов тепловых сетей (при их наличии) в границах балансовой принадлежности), 11.5.10 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234.

3.1.2. В день проведения лицами, указанными в подпунктах 1.1.2-1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования тепловых пунктов ЕТО подписывает акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026/2027 года (далее – акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки) в двух экземплярах.

6

При наличии замечаний ЕТО подписывает акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки с указанием замечаний и срока их устранения. Один экземпляр акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки ЕТО передает под подпись в день обращения потребителю тепловой энергии, в том числе для устранения замечаний (при их наличии). Второй экземпляр акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки остается в ЕТО. После устранения замечаний в срок, установленный в акте проверки технической готовности теплопотребляющей установки, потребитель тепловой энергии представляет в адрес ЕТО документы, подтверждающие устранение замечаний, и (или) вызывает представителя ЕТО на объект, подлежащий проверке, путем подачи заявки.

Для получения отметки об устранении замечаний потребителю тепловой энергии необходимо предоставить в ЕТО свой экземпляр акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки.

3.1.3. Лица, указанные в подпунктах 1.1.2-1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, в первый рабочий день, следующий за днём проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования тепловых пунктов, но не позднее даты, указанной в приложениях 1, 3 настоящей Программы (для объектов социальной сферы и многоквартирных жилых домов), обязаны подготовить и представить в ЕТО документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234 (кроме актов, указанных в подпункте 3.1.1 настоящей Программы), а также заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности в трех экземплярах.

3.1.4. ЕТО в течение 10 календарных дней с даты представления заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение лицами, указанными в 1.1.2-1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234, осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности (оценочные листы) в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности ЕТО направляет не позднее 5 рабочих дней до дня подписания Акта № 1 в управление строительства и ЖКХ с сопроводительным реестром, в котором указывается наименование потребителя тепловой энергии и адрес объекта.

3.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, теплопот-ребляющие установки которых подключены к автономным источникам тепловой энергии, осуществляется в следующем порядке:

лица, указанные в подпунктах 1.1.3, 1.1.4 пункта 1.1 настоящей Программы, направляют в управление строительства и ЖКХ способом, подтверждающим факт отправки, в сроки, указанные в таблице № 1 к настоящей Программы, документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных подпунктами 11.5.3, 11.5.16, 11.5.18 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234, и заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности в двух экземплярах;

Управление строительства и ЖКХ в течение 10 календарных дней осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности.

7

3.3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, осуществляется в следующем порядке:

в целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года лица, указанные в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 настоящей Программы, обязаны выполнить требования, установленные пунктами 1- 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 ФЗ № 190 «О теплоснабжении», подготовить и представить в ЕТО документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.3.1-9.3.12, 9.3.14-9.3.16, 9.3.18-9.3.24, 9.3.26-9.3.28 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234, а также заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности в трех экземплярах. В управление строительства и ЖКХ способом, подтверждающим факт отправки, в сроки, указанные в таблице № 1 к настоящей Программы, направляют документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду.

3.4. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснаб-жающих и теплосетевых организаций осуществляется в следующем порядке:

лица, указанные в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящей Программы, обязаны обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить в управление строительства и ЖКХ документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234, а также заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности в двух экземплярах, в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы;

Управление строительства и ЖКХ в течение 10 календарных дней осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности.

3.5. На основании проверенных оценочных листов и рассчитанного индекса готовности управление строительства и ЖКХ составляет Акт № 1. К Акту № 1 прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду приказа № 2234, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

8

Приложение № 1

к Программе проведения оценки

обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов

Акт № _____

Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

г. Великий Устюг				от «____» ______ 2026

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 29.04.2026 № 1496 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Великоустюгского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов»,

В период с «___» _________ 2026 г. по «____» ___________ 2027 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. __________________________;

2. __________________________;

3. __________________________;

№№ ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| №№ |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов) |
| --- | --- |

9

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:	______________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:	_____________/________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________/________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________/________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ______________ 2026 г. ______________________________________________

_________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

10

Приложение № 2

к Программе проведения оценки

обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ______________________________________________________________        (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения                   готовности к отопительному периоду)     В   отношении   следующих   объектов,   по    которым    проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

№№ ________________________.

Основание      выдачи    паспорта    обеспечения       готовности  к отопительному    периоду:     Акт  оценки  обеспечения  готовности  к  отопительному    периоду от__________ № _________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать      уполномоченного органа, образовавшего комиссию по  проведению   оценки  обеспечения   готовности   к  отопительному периоду)